xLibPreP™cDNA 二链合成修复加A试剂盒

操作说明书

(Cat#NR009, Version1.0)

欣基（杭州）生物科技有限公司

WisGen BioSciences Co.,Ltd

For Research Use Only.

Not For Use in Diagnostic Procedures.                                                                                                          仅供科研使用

目录

产品组成	1

产品概述	1

保存及运输条件	1

适用范围	1

注意事项	1

实验前准备	2

实验流程	4

产品组成

主货号：NR009      规格 : 24 rxns / 96 rxns

| 产品组分 | 24 rxns(NR009-024) | 96 rxns(NR009-096) |
| --- | --- | --- |
| 2nd Strand Reaction Buffer(dNTP) | 120 μL | 480 μL |
| 2nd Strand Reaction Buffer(dUTP) | 120 μL | 480 μL |
| 2nd Strand Enzyme | 240 μL | 960 μL |

产品概述

xLibPreP™cDNA 二链合成修复加A试剂盒是以xLibPreP™UniScript IV一链合成试剂盒（NR002）产物为模板进行二链合成修复加A已生成双链cDNA产物。此产物可直接使用连接试剂进行连接以及扩增。

保存与运输条件

-30 ～ -15 ℃保存，≤ 0 ℃运输。

适用范围

本产品适用于已经进行逆转录文库的RNA样本，本产品可对逆转录后的文库直接使用，本产品已经包含末端修复加A尾步骤，cDNA合成后可直接使用连接试剂进行连接实验。

注意事项

请务必在使用本试剂盒之前阅读此注意事项。

- 本产品只适用于已经进行逆转录后的RNA样本，不可直接对RNA样本进行使用。

- 试剂盒中的酶溶液对于温度敏感，请于使用前取出加入即可，使用弹混即可。

- 实验开始前，请清洁操作台，确保没有RNA酶和DNA的污染。

- 进行先关实验前，请确保PCR仪已经调试好并处于稳定的状态。

实验前准备

- 逆转录 RNA文库准备

本试剂盒不包含mRNA富集，rRNA去除以及逆转录试剂盒，实验前先对RNA样本进行逆转录。

- 自备试剂

| 生产商#货号 | 产品/试剂名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| WisGen#NR003 | xLibPrep™mRNA富集试剂盒 |  |
| WisGen#NR001 | xLibPrep™Ribo-out rRNA 去除试剂盒 (Human/Mouse/Rat) |  |
| WisGen#NR002 | xLibPreP™UniScript IV一链合成试剂盒 |  |
| * | Nuclease-Free Water | / |

* 常规实验室供应商品牌即可

- 自备材料

实验仪器及耗材

| 生产商#货号 | 仪器/耗材名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| * | PCR基因扩增仪 | / |
| * | 微型离心机 | / |
| * | 涡旋振荡混匀仪 | / |
| * | 移液器 | 单通道或多通道 |
| Thermo Fisher# Q33216 | Qubit® 3.0 Fluorometer | 可选择基于荧光染料法的 RNA 定量系统的其它同类产品 |
| Agilent#G2939AA | Agilent 2100 Electrophoresis Bioanalyzer® system | 或其它同类产品 |
| WisGen#MR-C-16 | xMag™ 磁力架 (0.2 mL*16孔 ) | 或其它同类产品 |
| WisGen#QC001-R | xQuant™ 管 （适配Qubit® 平台） | 可选择适配Qubit® 荧光计的其它同类产品 |
| WisGen#QC002-R | xQuant™ 检测联管 （适配Qubit® 平台） | 可选择适配Qubit® Flex 荧光计的其它同类产品 |
| Axygen#PCR-02-C | 0.2 mL透明平盖PCR薄壁管 | 可选择无核酸酶的 其它同类产品 |
| Axygen# PCR-0208-C | 0.2 mL八连排透明PCR薄壁管 | 可选择无核酸酶的 其它同类产品 |
| Axygen# MCT-060-L-C | 0.5 mL 低吸附离心管 | 可选择低吸附的 其它同类产品 |
| * | 1.5 mL无色灭菌离心管 | 建议选择无核酸酶的 产品 |
| * | 1000 μL吸头 | 建议选择无核酸酶 带滤芯的产品 |
| * | 200 μL吸头 | 建议选择无核酸酶 带滤芯的产品 |
| * | 0.5 - 10 μL吸头 | 建议选择无核酸酶 带滤芯的产品 |

* 常规实验室供应商品牌即可

实验流程

1. 试剂及样本准备

1.1 逆转录文库准备

1.1.1在开始实验前，请先使用xLibPreP™UniScript IV一链合成试剂(WisGen#NR002)进行RNA逆转录实验。

1.1.2将试剂盒中除酶外各组分置于冰上融化后颠倒混匀，瞬时离心后备用。

2. 实验步骤

2.1 取0.2 mL PCR 管，按照下表配制反应体系，加入各组分，请务必在冰上进行操作。

| 组分 | 体积 (µL) |  |
| --- | --- | --- |
| 逆转录文库 | 30 |  |
| *2nd Strand Reaction Buffer(dNTP) | 5 |  |
| *2nd Strand Reaction Buffer(dUTP) | 5 |  |
| 2nd Strand Enzyme | 10 |  |
| 总体积 | 45 |  |

注意：* 根据进行的相关实验，选择合适的Strand Reaction Buffer进行实验，若需要进行链特异性建库，则选择Strand Reaction Buffer（dUTP）进行；若不进行链特异性建库，则选择Strand Reaction Buffer（dNTP）进行即可。

2.2 按照下表设置PCR程序，热盖温度设置为105 ℃。

| 步骤 | 温度 (℃) | 时间 (min) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 30 |
| 2 | 72 | 15 |
| 3 | 4 | Hold |

2.3 将步骤2.1的反应液完全涡旋混匀后，瞬时离心30 sec ，立即置于PCR仪中，并启动反应程序。

注意：将装有反应液的PCR管离心后，请注意不要产生气泡，以免影响PCR反应。

2.4 反应结束后，建议立即进行后续实验，后续步骤可直接添加对应链接试剂进行后续实验。

欣基（杭州）生物科技有限公司

WisGen BioSciences Co., Ltd

Add : 浙江省杭州市钱塘区福城路400号6幢8层

Service ：order@wisgen.cn  Web : www.wisgen.cn